## Resumen
Transformador 1 · Resumen
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
Título | Subtítulo | Actualizado
Transformador 1 | Monitoreo dedicado · Principal | 2026-04-09 23:00:00

## KPIs
Transformador 1 · KPIs
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
label | value | unit | trend | accent
Energía Acumulada | 3544.18 | kWh | Histórico del rango | red
Potencia Activa | 181.88 | kW | Demanda máxima | crimson
Corriente Máxima | 499.58 | A | Pico operativo | wine
Voltaje | 470.86 | V | Última lectura | brown

## Historico
Transformador 1 · Historico
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
hour | total | l1 | l2 | l3
00:00 | 130.99 | 130.99 | 0 | 0
01:00 | 129.01 | 129.01 | 0 | 0
02:00 | 141.55 | 141.55 | 0 | 0
03:00 | 134.29 | 134.29 | 0 | 0
04:00 | 136.27 | 136.27 | 0 | 0
05:00 | 127.69 | 127.69 | 0 | 0
06:00 | 140.23 | 140.23 | 0 | 0
07:00 | 128.35 | 128.35 | 0 | 0
08:00 | 149.15 | 149.15 | 0 | 0
09:00 | 153.55 | 153.55 | 0 | 0
10:00 | 157.4 | 157.4 | 0 | 0
11:00 | 165.96 | 165.96 | 0 | 0
12:00 | 181.88 | 181.88 | 0 | 0
13:00 | 172.46 | 172.46 | 0 | 0
14:00 | 174.06 | 174.06 | 0 | 0
15:00 | 177.74 | 177.74 | 0 | 0
16:00 | 175.57 | 175.57 | 0 | 0
17:00 | 180.1 | 180.1 | 0 | 0
18:00 | 160.31 | 160.31 | 0 | 0
19:00 | 158.43 | 158.43 | 0 | 0
20:00 | 140.81 | 140.81 | 0 | 0
21:00 | 131.87 | 131.87 | 0 | 0
22:00 | 126.59 | 126.59 | 0 | 0
23:00 | 134.51 | 134.51 | 0 | 0

## Distribucion
Transformador 1 · Distribucion
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
name | value
Transformador 1 | 3544.18

## Transformadores
Transformador 1 · Transformadores
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
name | kwh | kw | current
Transformador 1 | 3544.18 | 181.88 | 499.58
Transformador 2 | 3943.8 | 208.16 | 571.99
Transformador 3 | 4420.76 | 224.93 | 614.5
Transformador 4 | 4840.97 | 245.46 | 664.65
Transformador 5 | 5447.36 | 277.64 | 749.52

## Mediciones
Transformador 1 · Mediciones
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
timestamp | section | system_name | kw | kwh | kvarh | voltage | current | power_factor | status
2026-04-09 23:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 134.51 | 128.99 | 33.36 | 470.86 | 371.37 | 0.939 | normal
2026-04-09 22:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 126.59 | 120.94 | 20.78 | 470.36 | 349.87 | 0.892 | normal
2026-04-09 21:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 131.87 | 121.52 | 27.56 | 470.41 | 364.43 | 0.957 | normal
2026-04-09 20:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 140.81 | 134.74 | 32.81 | 473.93 | 386.24 | 0.913 | normal
2026-04-09 19:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 158.43 | 155.01 | 27.07 | 474.77 | 433.81 | 0.934 | normal
2026-04-09 18:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 160.31 | 153.25 | 39.08 | 470.41 | 443.02 | 0.91 | normal
2026-04-09 17:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 180.1 | 168.35 | 33.45 | 473.05 | 494.94 | 0.922 | normal
2026-04-09 16:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 175.57 | 180.74 | 27.81 | 474.07 | 481.45 | 0.913 | normal
2026-04-09 15:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 177.74 | 179.64 | 43.52 | 472.68 | 488.83 | 0.91 | normal
2026-04-09 14:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 174.06 | 166.24 | 30.09 | 472.08 | 479.32 | 0.961 | normal
2026-04-09 13:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 172.46 | 171.06 | 20.53 | 471.63 | 475.37 | 0.893 | normal
2026-04-09 12:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 181.88 | 181.37 | 31.86 | 473.29 | 499.58 | 0.894 | normal
2026-04-09 11:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 165.96 | 166.02 | 21.93 | 470.01 | 459.03 | 0.969 | normal
2026-04-09 10:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 157.4 | 158.29 | 35.95 | 469.61 | 435.72 | 0.944 | normal
2026-04-09 09:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 153.55 | 142.59 | 35.62 | 471.85 | 423.05 | 0.916 | normal
2026-04-09 08:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 149.15 | 157.32 | 19.47 | 473.64 | 409.37 | 0.967 | normal
2026-04-09 07:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 128.35 | 121.09 | 25.7 | 471.96 | 353.54 | 0.939 | normal
2026-04-09 06:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 140.23 | 129.57 | 32.34 | 470.74 | 387.26 | 0.945 | normal
2026-04-09 05:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 127.69 | 123.9 | 23.71 | 472.8 | 351.09 | 0.923 | normal
2026-04-09 04:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 136.27 | 136.36 | 37.51 | 472.89 | 374.61 | 0.921 | normal
2026-04-09 03:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 134.29 | 137.31 | 18.01 | 476.03 | 366.74 | 0.913 | normal
2026-04-09 02:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 141.55 | 143.02 | 22.54 | 470.3 | 391.27 | 0.904 | normal
2026-04-09 01:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 129.01 | 134.52 | 19.88 | 470.63 | 356.36 | 0.901 | normal
2026-04-09 00:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 130.99 | 132.34 | 34.31 | 469.39 | 362.78 | 0.893 | normal

## Graficas
Transformador 1 · Gráficas
Las gráficas se incluyen para impresión y revisión ejecutiva.