## Resumen
Transformador 1 · Resumen
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
Título | Subtítulo | Actualizado
Transformador 1 | Monitoreo dedicado · Principal | 2026-04-07 20:30:32

## KPIs
Transformador 1 · KPIs
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
label | value | unit | trend | accent
Energía Acumulada | 140495.57 | kWh | Histórico del rango | red
Potencia Activa | 445.67 | kW | Demanda máxima | crimson
Corriente Máxima | 535.38 | A | Pico operativo | wine
Voltaje | 490.31 | V | Última lectura | brown

## Historico
Transformador 1 · Historico
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
hour | total | l1 | l2 | l3
00:00 | 3471.94 | 3471.94 | 0 | 0
01:00 | 3151.37 | 3151.37 | 0 | 0
02:00 | 3489.44 | 3489.44 | 0 | 0
03:00 | 3459.26 | 3459.26 | 0 | 0
04:00 | 3968.96 | 3968.96 | 0 | 0
05:00 | 4604.05 | 4604.05 | 0 | 0
06:00 | 6408.27 | 6408.27 | 0 | 0
07:00 | 7424.19 | 7424.19 | 0 | 0
08:00 | 7609.6 | 7609.6 | 0 | 0
09:00 | 7889.93 | 7889.93 | 0 | 0
10:00 | 7261.14 | 7261.14 | 0 | 0
11:00 | 7555.16 | 7555.16 | 0 | 0
12:00 | 7294.81 | 7294.81 | 0 | 0
13:00 | 7050.84 | 7050.84 | 0 | 0
14:00 | 7358.54 | 7358.54 | 0 | 0
15:00 | 7494.04 | 7494.04 | 0 | 0
16:00 | 7691.5 | 7691.5 | 0 | 0
17:00 | 7430.69 | 7430.69 | 0 | 0
18:00 | 6885.08 | 6885.08 | 0 | 0
19:00 | 6885.04 | 6885.04 | 0 | 0
20:00 | 6377 | 6377 | 0 | 0
21:00 | 3978.07 | 3978.07 | 0 | 0
22:00 | 2582.36 | 2582.36 | 0 | 0
23:00 | 3173.4 | 3173.4 | 0 | 0

## Distribucion
Transformador 1 · Distribucion
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
name | value
Transformador 1 | 140495.57

## Transformadores
Transformador 1 · Transformadores
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
name | kwh | kw | current
Transformador 1 | 140495.57 | 445.67 | 535.38
Transformador 2 | 95055.38 | 306.64 | 775.52
Transformador 3 | 167127.61 | 389.39 | 497.91
Transformador 4 | 137825.23 | 301.66 | 734.87
Transformador 5 | 61695.08 | 94.49 | 244.01

## Mediciones
Transformador 1 · Mediciones
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
timestamp | section | system_name | kw | kwh | kvarh | voltage | current | power_factor | status
2025-02-01 23:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 194.23 | 194.25 | 0.18 | 490.31 | 229.53 | 0.998 | NORMAL
2025-02-01 22:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 140.32 | 140.31 | 0.02 | 487.69 | 166.38 | 0.9991 | NORMAL
2025-02-01 21:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 223.92 | 223.94 | 0.02 | 485.25 | 266.72 | 0.9999 | NORMAL
2025-02-01 20:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 317.43 | 317.38 | 0.02 | 486.39 | 377.11 | 0.9999 | NORMAL
2025-02-01 19:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 287.63 | 287.69 | 0.01 | 486.92 | 341.43 | 0.9999 | NORMAL
2025-02-01 18:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 274.46 | 274.44 | 0.03 | 482.91 | 328.65 | 0.9999 | NORMAL
2025-02-01 17:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 309.2 | 309.19 | 0.06 | 484.58 | 368.73 | 1 | NORMAL
2025-02-01 16:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 273.25 | 273.25 | 0.13 | 484.07 | 326.35 | 1 | NORMAL
2025-02-01 15:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 368.75 | 368.75 | 0.29 | 482.44 | 441.58 | 1 | NORMAL
2025-02-01 14:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 341.44 | 341.44 | 0.38 | 483.02 | 408.57 | 0.9997 | NORMAL
2025-02-01 13:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 197.29 | 197.31 | 0 | 483.08 | 237.03 | 0.9963 | NORMAL
2025-02-01 12:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 188.88 | 188.88 | 0 | 482.02 | 226.96 | 0.998 | NORMAL
2025-02-01 11:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 291.94 | 291.94 | 0 | 480.92 | 351.02 | 0.9999 | NORMAL
2025-02-01 10:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 256.93 | 256.94 | 0.05 | 482.09 | 308.19 | 0.9999 | NORMAL
2025-02-01 09:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 284.52 | 284.5 | 0.01 | 486.04 | 338.35 | 0.9997 | NORMAL
2025-02-01 08:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 246.21 | 246.25 | 0.08 | 489.2 | 291.24 | 0.9991 | NORMAL
2025-02-01 07:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 287.8 | 287.75 | 0.01 | 488.69 | 340.63 | 0.9995 | NORMAL
2025-02-01 06:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 291.28 | 291.31 | 0 | 488.62 | 344.52 | 0.9997 | NORMAL
2025-02-01 05:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 155.28 | 155.25 | 0 | 489.94 | 184.42 | 0.9941 | NORMAL
2025-02-01 04:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 203.3 | 203.31 | 0 | 489.82 | 240.4 | 0.998 | NORMAL
2025-02-01 03:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 167.85 | 167.88 | 0 | 491.8 | 198 | 0.9967 | NORMAL
2025-02-01 02:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 122.51 | 122.5 | 0 | 491.04 | 145.3 | 0.993 | NORMAL
2025-02-01 01:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 96.89 | 96.88 | 0.01 | 491.34 | 115.3 | 0.9894 | NORMAL
2025-02-01 00:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 82.04 | 82.06 | 0.01 | 489.66 | 98.44 | 0.9862 | NORMAL

## Graficas
Transformador 1 · Gráficas
Las gráficas se incluyen para impresión y revisión ejecutiva.