## Resumen
Transformador 1 · Resumen
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
Título | Subtítulo | Actualizado
Transformador 1 | Monitoreo dedicado · Principal | 2026-04-08 21:19:58

## KPIs
Transformador 1 · KPIs
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
label | value | unit | trend | accent
Energía Acumulada | 22899.08 | kWh | Histórico del rango | red
Potencia Activa | 402.70 | kW | Demanda máxima | crimson
Corriente Máxima | 474.34 | A | Pico operativo | wine
Voltaje | 495.63 | V | Última lectura | brown

## Historico
Transformador 1 · Historico
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
hour | total | l1 | l2 | l3
00:00 | 652.1 | 652.1 | 0 | 0
01:00 | 685.48 | 685.48 | 0 | 0
02:00 | 733.83 | 733.83 | 0 | 0
03:00 | 740.96 | 740.96 | 0 | 0
04:00 | 826.76 | 826.76 | 0 | 0
05:00 | 1000.11 | 1000.11 | 0 | 0
06:00 | 1259.34 | 1259.34 | 0 | 0
07:00 | 1627.17 | 1627.17 | 0 | 0
08:00 | 1474.87 | 1474.87 | 0 | 0
09:00 | 1397.75 | 1397.75 | 0 | 0
10:00 | 1367.13 | 1367.13 | 0 | 0
11:00 | 1254.27 | 1254.27 | 0 | 0
12:00 | 1331.1 | 1331.1 | 0 | 0
13:00 | 1185.77 | 1185.77 | 0 | 0
14:00 | 801.08 | 801.08 | 0 | 0
15:00 | 969.37 | 969.37 | 0 | 0
16:00 | 865.53 | 865.53 | 0 | 0
17:00 | 734.54 | 734.54 | 0 | 0
18:00 | 726.88 | 726.88 | 0 | 0
19:00 | 925.17 | 925.17 | 0 | 0
20:00 | 888.1 | 888.1 | 0 | 0
21:00 | 558.54 | 558.54 | 0 | 0
22:00 | 417.76 | 417.76 | 0 | 0
23:00 | 475.26 | 475.26 | 0 | 0

## Distribucion
Transformador 1 · Distribucion
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
name | value
Transformador 1 | 22899.08

## Transformadores
Transformador 1 · Transformadores
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
name | kwh | kw | current
Transformador 1 | 22899.08 | 402.7 | 474.34
Transformador 2 | 18061.82 | 287.36 | 717.31
Transformador 3 | 28093.82 | 379.96 | 482.57
Transformador 4 | 21163.18 | 287.93 | 703.1
Transformador 5 | 9330 | 92.4 | 235.84

## Mediciones
Transformador 1 · Mediciones
ARCA CONTINENTAL · Reporte ejecutivo
timestamp | section | system_name | kw | kwh | kvarh | voltage | current | power_factor | status
2024-12-31 23:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 10.2 | 10.25 | 0 | 495.63 | 30.16 | 0.3987 | NORMAL
2024-12-31 22:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 9.23 | 9.19 | 0 | 495.42 | 30.89 | 0.3522 | NORMAL
2024-12-31 21:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 9.13 | 9.13 | 0 | 495.98 | 31.59 | 0.3401 | NORMAL
2024-12-31 20:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 9.46 | 9.5 | 0 | 494.82 | 32.09 | 0.3477 | NORMAL
2024-12-31 19:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 9.57 | 9.56 | 0 | 493.08 | 32.71 | 0.3459 | NORMAL
2024-12-31 18:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 8.89 | 8.88 | 0 | 491.51 | 31.61 | 0.3338 | NORMAL
2024-12-31 17:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 8.96 | 8.94 | 0 | 490.98 | 31.22 | 0.3412 | NORMAL
2024-12-31 16:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 46.87 | 46.88 | 0 | 490.82 | 63.08 | 0.8777 | NORMAL
2024-12-31 15:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 77.59 | 77.63 | 0 | 489.89 | 92.99 | 0.9873 | NORMAL
2024-12-31 14:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 72.72 | 72.69 | 0 | 489.26 | 87.4 | 0.9852 | NORMAL
2024-12-31 13:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 294.96 | 294.94 | 0 | 486.12 | 351.66 | 0.9989 | NORMAL
2024-12-31 12:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 364.94 | 364.94 | 0 | 486.87 | 433.41 | 0.9999 | NORMAL
2024-12-31 11:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 315.87 | 315.88 | 0 | 489.04 | 373.79 | 0.9997 | NORMAL
2024-12-31 10:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 308.55 | 308.56 | 0 | 489.83 | 364.75 | 0.9998 | NORMAL
2024-12-31 09:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 333.2 | 333.19 | 0.02 | 489.3 | 394.01 | 0.9999 | NORMAL
2024-12-31 08:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 401.93 | 401.94 | 0.07 | 490.28 | 473.81 | 1 | NORMAL
2024-12-31 07:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 399.16 | 399.19 | 0.11 | 492.15 | 468.69 | 1 | NORMAL
2024-12-31 06:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 402.7 | 402.69 | 0.04 | 490.56 | 474.34 | 1 | NORMAL
2024-12-31 05:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 302.36 | 302.38 | 0.26 | 492.57 | 354.95 | 0.9996 | NORMAL
2024-12-31 04:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 235.4 | 235.38 | 0 | 491.79 | 277.26 | 0.999 | NORMAL
2024-12-31 03:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 141.95 | 141.94 | 0 | 492.33 | 167.76 | 0.9945 | NORMAL
2024-12-31 02:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 200.53 | 200.56 | 0.04 | 493.59 | 234.99 | 0.9991 | NORMAL
2024-12-31 01:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 214.96 | 214.94 | 0.1 | 493.01 | 252.07 | 0.9997 | NORMAL
2024-12-31 00:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 117 | 117 | 0.01 | 491.74 | 139.03 | 0.9928 | NORMAL

## Graficas
Transformador 1 · Gráficas
Las gráficas se incluyen para impresión y revisión ejecutiva.